方舱CT移机服务项目服务要求

1、仪器设备等物资移机的工作原则

（1）保证移机过程中所有仪器设备及其配件等不得遗失、损毁；

（2）对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁；

（3）所有移机仪器设备的性能状态不得发生改变。

2、移机项目服务供应商的物料要求

（1）移机项目服务供应商须自行准备搬运所需的包装材料以及包装和搬运需要的操作工具；

（2）移机项目服务供应商须自行准备满足旧址、新址的场地保护工具，包括但不限于地面保护、墙面保护、大门保护、电梯保护等；

（3）移机项目服务供应商须自行准备满足净化间洁净度需要的操作工具；

（4）移机项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材；

（5）移机项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作。如遇雨天作业，还应配备相关防水器材（防雨布、雨篷等）。

（6）废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场洁净。

（7）移机项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识包括仪器设备编号、名称、型号规格等。

3、移机项目管理文件要求：

（1）移机项目管理文件应包括：项目的整体移机方案、实施计划、人员名单及分工、各项资质证明、仪器设备流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、项目验收报告等；

（2）仪器设备移机前及移机后的照片须留存，相关电子版随同仪器设备移机档案同时移交；

4、验收

（1）仪器送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和拆机、发运前一致。到达新场地的仪器必须和设备清单、装箱单中标明的外观、名称、品牌、型号、数量、设备编号一致；

（2）移机前后应对设备进行拍照，外观验收以照片为依据，确保移机后仪器及附件外观较移机前无新增破损、锈蚀、碰伤等；

（3）所有移机设备均需进行移机前后的确认，并提供测试记录。所有测试、确认记录均需经双方签字确认后方有效，并作为移机档案验收时一并提交。

（4）移机过程中设备出现的任何问题均由供应商负责恢复至移机前状态(如在安装调试过程中球管自然损坏除外)。

（5）本项目移机过程中除基础设施建设、拆墙、地面开槽、供电电源等以外所有费用均由供应商负责。

5、其他要求

（1）提供移机人员资质、同类型设备业务案例。

（2）移至指定场地后，需修复设备当前存在的故障及移机后可能出现的故障，包括但不限于目前设备检查床存在的问题，并要求安装、调试达到出厂标准。

（3）需提供一年技术保修，包括但不限于一年四次保养、无限次人工服务等。